消防常识试卷【参考答案】

1、 填空题
1、消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“专门机关与群众相结合”的原则，
2、《消防法》规定任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。
3、单位的消防安全责任人、消防安全管理人；专兼职消防管理人员；消防控制室的值班、操作人员应当接受消防安全专门培训。
4、我省的消防安全宣传日是每年的11月9日。
5、最常发生电线短路的位置是 插座及插头接触部位、电线外露受外力损坏或电器过热造成的内部短路。
6、在具有火灾危险的车间、仓库、娱乐场所等建筑物内，不得设置员工集体宿舍。
7、学生宿舍内使用电炉子、电炒锅、电热杯、热得快、电褥子等违章电器，具有火灾危险性。
8、学生宿舍内的电线乱拉乱扯，具有火灾危险性。
9、家用电器使用完毕，应随手拔下电源插头或者关闭电源开关，切忌电器长期处于带电状态。
10、宿舍内部禁止存放酒精、汽油等易燃易爆物品。
11、遇到油锅起火应用锅盖或用灭火毯盖住即可扑灭
12、“三懂”“三会”的内容是什么？
   三懂：懂火灾危险性，懂预防措施、懂扑救方法。
   三会：会引导人员疏散、会扑救初起火灾、会报警。
13、疏散通道主要包括疏散走道、疏散楼梯、安全出口及疏散门等。
14、发生火灾时，人员应从消防通道、安全出口疏散。
15、高层建筑火灾特点是：蔓延快、逃生困难、扑救困难
16、防止可燃物质受热自燃应做到：可燃物质与等热源隔离或留出间距，使可燃物质达不到自燃的温度。
17、常见的易燃液体有汽油、苯、乙醚、甲醇、乙醇等，常遇到的可燃气体有氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯等
18、220伏以上为高电压，220伏以下的为低电压，36伏以下为安全电压。
19、火灾产生的烟气中含有大量的有毒成分，主要有一氧化碳、氰化氢、二氧化碳、丙烯醛、氯化氢、二氧化硫、二氧化氮等。
20、灭火器的种类主要有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、碳酸氢钠或磷酸氨盐干粉灭火器、1211或1301卤代烷灭火器等。
2、 选择题
1、义务消防队员应做到（ABCD）   

A 会宣传消防知识和报火警         B会使用灭火器具 

C会发现消除一般的火灾隐患       D会扑救初起火灾
2、火灾发生后应如何报案？（ABCD）
A 应保持镇定，拨打119电话      

B述明详细火灾发生的地点或附近目标
C简述灾情状况，有无人员伤亡或被困？着火物质等？
D留下电话及地址以便进一步联系，并派人员到大门口或明显建筑物附近接应消防车
3、在厨房中应注意那些消防安全？（ABC）
A 烹饪时宜着短袖或合宜的长袖衣服，避免烟火延烧衣物
B烹煮食物时，勿任意离开，离开前须将烟火关闭
C不要让小孩进入厨房玩耍
D一旦油锅着火，要迅速用凉水倒入灭火 

4、防止静电引起火灾实行的措施有（ ABC ） 

A 创造良好的接地条件              B实行跨接  

C控制物料以避免或减少静电的产生  

D电源线需穿金属管或非燃硬塑料管进行保护
5、吸烟在哪些情况下容易引起火灾？（ ABCD ） 

A 躺在床上和沙发上吸烟    B在禁止吸烟的地方吸烟  

C 在修理汽车和清洗零件时  D乱仍未熄灭的烟头和火柴梗
6、干粉灭火器使用方法？（ABCD）
A 拿起灭火器，将安全梢拉开
B在距起火点5至7米的地方，将皮管朝向起火点
C用力压下把手，选择上风位置接近火点，将干粉射入火焰基部
D息灭后并以水冷却除烟
7、泡沫灭火器不能扑救的火灾有（ABC）  

A 不能扑救电器火灾              B 不能扑救忌水性物品火灾  

C 不能扑救贵重物品、仪表火灾    D 不能扑救汽油火灾
8、消防栓使用方法？（ABC）
A 打开消防栓箱       B延伸水带      

C 转开止水阀         D接上水带，打开阀门
9、烹饪时油锅起火应如何处置？（ABCD）
A 不可以用水来灭火             B可用灭火器灭火
C可盖上锅盖后再用湿毛巾覆盖，阻绝空气来灭火     

D速关闭煤气来源开关
10、居家逃生计划应怎么做？（ABC）
A 应先熟悉所住楼层的各逃生路线，并随时做好迅速撤离的准备
B平日应与家人预先模拟火灾一旦发生时，应循什么途径逃生，以及到约定会合地点
C 熟悉所住楼层内的消防设备及其使用方法
D一旦发生火灾，不管烟和火多大，要飞快地跑向楼下
11、影响疏散时间的因素有（ABCD）   

A  烟遮挡视线，影响疏散速度   

B 使人产生紧张和恐惧心理 

C 缺氧、高温及有毒气体对人体的危害   D疏散路线不明，照明及疏散标志不亮等
12、为了自身安全，进入陌生场所应该先了解什么？（ABC）
A 避难逃生方向     

B安全门、楼梯位置，及是否未关闭、是否上锁
C查看消防栓、缓降机、救助袋等各项灭火、避难器具位置
D不用过于担心，一旦发生火灾跟着其他人往楼外快跑 

13、火灾发生后如何防止烟流从门缝进来？（AB）
A 利用胶布塞住门缝  

B沾湿毛巾、床单、衣服等塞住门缝
C打开窗子往外透透风
14、当衣物着火时如何处置？（AB）
A 最好脱下或就地卧倒，用手覆盖住脸部并翻滚压熄火焰
B跳入就近的水池，将火熄灭  

C脱掉衣服    

D快速奔跑
15、火灾发生时如果你被困在室内如何待救？（ABC）
A 至易获救处待救（如靠近大马路之窗口附近，或与入口较近之房间等）
B设法告知外面的人（用电话、手机通知119你受困的位置，或直接以衣物、灯光于窗口呼叫）
C利用胶布、湿毛巾、床单和衣服等塞住门缝阻止烟流串进来
D在屋里等待消防队员的解救
16、大型会议和活动的参加者要注意的安全问题（ ABC ）  

A 要了解掌握安全通道情况，熟悉逃生路线  

B对可能出现的停电、火情、拥挤等意外事件有充分的心理准备和应急知识  

C遇到意外事件，要服从统一安排和疏导，要有互助精神  

D活动场所要有足够的安全通道，并保证畅通，便于识别
17、照明灯具主要的火灾危险性是（ABC）  

A 灯泡表面温度高             B 灯泡破碎产生火花  

C 镇流器过热                 D 容易短路，断路
18、仓库内不准使用哪些电器？（  AB ）
A 电热器具    B 大功率家用电器   C 照明灯具    D 通讯工具
19、仓库内主要通道的宽度不应小于（ A ）？
A 2m        B 1.5m          C 1m         D 0.5m

20、仓库内的照明用灯泡最大不能超过（ C ）瓦?

A 40w      B 50w            C 60w        D 100w


